## СПИСОК
Наименование стандартизированной ставки |  | Единица измерения | Размер ставки
- льготная ставка (несоц.) за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности |  | руб. | 6522.09
- льготная ставка (соц.) за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности |  | руб. | 1304.42
-на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | С1.1 | руб. | 7141.3
-на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения заявителям | С1.2.1 | руб. | 3778.73
-на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями | С1.2.2 | руб. | 3401.04
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные (0,4кВ и ниже) | С2.1.1.4.1.1 | руб./км | 2903786.17
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (0,4кВ и ниже) | С2.1.1.4.2.1 | руб./км | 2778358.91
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные(1-20 кВ ) | С2.1.1.4.1.1 | руб./км | 2306156.75
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | С2.1.1.4.3.1 | руб./км
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | С2.1.1.4.3.2 | руб./км
- на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные(1-20 кВ ) | С2.1.1.4.1.1 | руб./км | 2418191.28
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм с одним кабелем в траншее (0,4кВ и ниже) | С3.1.2.1.1.1 | руб./км | 2852103.599
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм с двумя кабелем в траншее (1-10кВ) | С3.1.2.1.1.2 | руб./км | 4091251.17
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (0,4кВ и ниже) | С3.1.2.1.2.1 | руб./км | 3420950.38
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелеми в траншее (1-10кВ) | С3.1.2.1.2.3 | руб./км | 2723077.29
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (1-10кВ) | С3.1.2.1.2.1 | руб./км | 2568262.69
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (0,4кВ и ниже) | С3.1.2.1.3.1 | руб./км | 2869305.38
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее | С3.1.2.1.3.1 | руб./км
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм с одним кабелем в канале (1-10кВ) | С3.3.2.1.1.1 | руб./км | 7011936
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С3.3.2.1.2.1 | руб./км | 3138366.27
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С3.3.2.1.2.2 | руб./км | 2824577.01
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале (на уровне напряжения 0,4 кВ и | С3.3.2.1.3.1 | руб./км | 5309396.1
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (1-10кВ) | С3.6.2.1.1.1 | руб./км | 16386274.89
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий прокладываемых методом горизонтальногонаклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С3.6.2.1.2.1 | руб./км | 15983410.58
- на покрытие раходов на строительсто кабельных линий прокладываемых методом горизонтальногонаклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С3.6.2.1.3.1 | руб./км | 16650940.92
- на покрытие расходов на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | С5.1.3.1 | руб./вКт
- на покрытие расходов на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | С5.2.2.1 | руб./вКт
- на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С8.1.1 | руб. | 13768.74
- на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С8.2.1 | руб. | 18485.05
- на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | С8.2.2 | руб. | 37765.8
- на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения (1-10кВ) | С8.2.3 | руб. | 759773.51

## Льготный(стс)
РАСЧЕТ стоимости мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя
к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
|  | № | /ТП | от | года
наоменование Заявителя
Приказ УГРЦТ НАО от 28.11.2025 года № 33
"Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2026 год"
Плата за технологическое присоединение заявителя определяется в размере минимального из следующих значений: - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная по стандартизированным тарифным ставкам; - стоимость мероприятий по технологическому присодинению, рассчитанная по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности
| - льготная ставка (соц.) за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности |  |  |  |  | руб./кВт. | 1304.42
| - объем запрашиваемой максимальной мощности |  |  |  |  | кВт. | 15
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС |  |  |  |  | руб. | 19566.3
Приказ УГРЦТ НАО от 28.11.2025 года № 34
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2026 год"
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: С1 + С8 * количество точек учета ЭЭ
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем |  |  |  |  | руб. | 10920.03
С1.1 | -на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  |  | руб. | 7141.3
С1.2.1 | -на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения заявителям |  |  |  |  | руб. | 3778.73
С8 | Стандартизированная тарифная ставка |  |  |  |  | руб. | 13768.74
С8.1.1 | - на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) |  |  |  |  | руб./шт. | 13768.74
| - количество точек учета ЭЭ в ТУ |  |  |  |  | шт. | 1
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок с учетом НДС |  |  |  |  | руб. | 30120.3
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя с учетом НДС |  |  |  |  | руб. | 19566.3
Note on B19: Автор: п. 7е 861 Правил: для данной категории выдача уведомления вместо акта

## Не последняя миля
РАСЧЕТ стоимости мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя
к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
|  | № | /ТП | от | года
Индивидуальный предприниматель Грапскис Дайнис Альвидасович
наоменование Заявителя
Приказ УГРЦТ НАО от 28.11.2025 года № 34
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2026 год"
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: С1 + С8 * количество точек учета ЭЭ
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем |  |  |  |  | руб. | 10920.03
С1.1 | -на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  |  | руб. | 7141.3
С1.2.1 | -на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения заявителям |  |  |  |  | руб. | 3778.73
С8 | Стандартизированная тарифная ставка |  |  |  |  | руб. | 18485.05
С8.2.1 | - на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) |  |  |  |  | руб./шт. | 18485.05
| - количество точек учета ЭЭ в ТУ |  |  |  |  | шт. | 1
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя без НДС |  |  |  |  | руб. | 29405.08
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя с учетом НДС |  |  |  |  | руб. | 35874.2
Уровень напряжение 0,4кВ или 220В (это трехфазный)
13:42
Уровень напряжения 0,23кВ или 220В (это однофазный)
13:43
Note on B12: Автор: п. 7е 861 Правил: для данной категории выдача уведомления вместо акта

## Последняя миля
РАСЧЕТ стоимости мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя
к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
|  | № | /ТП | от | года
наоменование Заявителя
Приказ УГРЦТ НАО от 28.11.2025 года № 34
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, на 2026 год"
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: С1 + С8 * количество точек учета ЭЭ + С2 * протяженность воздушных линий электропередачи + С3 * протяженность кабельных линий + С5* объем максимальной мащности
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем |  |  |  |  | руб. | 10920.03
С1.1 | -на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  |  | руб. | 7141.3
С1.2.1 | -на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения заявителям |  |  |  |  | руб. | 3778.73
С2 | Стандартизированная тарифная ставка |  |  |  |  | руб. | 0
С2.1.1.4.3.1 | - на покрытие раходов на строительсто воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  |  |  |  | руб./км. | 0
| - протяженность воздушных линий электропередачи |  |  |  |  | км. | 0
С3 | Стандартизированная тарифная ставка |  |  |  |  | руб. | 0
С3.1.2.1.1.1 | - на покрытие раходов на строительсто кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм с одним кабелем в траншее (0,4кВ и ниже) |  |  |  |  | руб./км. | 2852103.599
| - протяженность воздушных линий электропередачи |  |  |  |  | км. | 0
С5 | Стандартизированная тарифная ставка |  |  |  |  | руб. | 0
С5.1.3.1 | - на покрытие расходов на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  |  |  | руб./км. | 0
| - объем максимальной мощности |  |  |  |  | кВт
С8 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  |  |  |  | руб. | 18485.05
С8.2.1 | - на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) |  |  |  |  | руб./шт. | 18485.05
| - количество точек учета ЭЭ в ТУ |  |  |  |  | шт. | 1
| Всего стоимость мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя с учетом НДС |  |  |  |  | руб. | 35874.2
Note on B12: Автор: п. 7е 861 Правил: для данной категории выдача уведомления вместо акта