Приложение к распоряжению Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от

«  »                       2022 г. №           .

«Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения Муниципального предприятия заполярного района «Севержилкомсервис» на 2023-2026 годы»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

НА 2023-2026 ГОДЫ

г. Нарьян-Мар

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пояснительная записка | 2-6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт инвестиционной программы | 7 |
| 3. | Приложение 1. Инвестиционная программа | 8 |
| 4. | Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 5. | Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения | 10 |
| 6. | Приложение 4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 11 |
| 7. | Приложение 5. Плановый и фактический процент износа | 12 |
| 8. | Приложение 6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию | 13-14 |
| 9. | Приложение 7. План финансирования мероприятий инвестиционной программы | 15-16 |
| 10. | Приложение 8. Расчет эффективности инвестирования средств | 17 |
| 11. | Приложение 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период реализации инвестиционной программы | 18 |
| 12. | Приложение 10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 19 |
| 13. | Таблица 1. Расчет расхода электрической энергии | 20 |
| 14. | Таблица 2. Расчет стоимости производства и передачи воды на 2023-2026 гг. | 21-22 |
| 14. | Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год | 23-27 |
| 15. | Документы по обоснованию стоимости мероприятий | 28-74 |
| 16. | Техническое задание на разработку инвестиционной программы | 75-88 |