ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе в сфере водоснабжения

МП ЗР «Севержилкомсервис»

на 2023-2026 годы.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2023-2026 годы (далее – инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

- Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО, утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 31.03.2021 №75п.;

- актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО, утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.03.2022 №50п;

- схемой водоснабжения и водоотведения СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, утвержденной решением совета депутатов МО «Великовисочный сельсовет» НАО от 18.12.2014 №78;

- техническим заданием на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2023-2026 годы, утверждено постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 27.06.2022 г. №159п;

Инвестиционная программа рассчитана на четыре года (2023-2026 годы) с общим объемом финансирования 75 153,74 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 2 674,618,0 тыс. руб.;

2024 год – 10 356,627 тыс. руб.;

2025 год – 30 068,938 тыс. руб.;

2026 год – 32 053,557 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- прибыль, направленная на инвестиции в сумме 0,00 тыс. руб.;

- бюджетное финансирование в сумме 35 375,927 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления в сумме 39 777,813 тыс.руб.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, рассчитан в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр (цены 1 квартала 2022 года). Объем средств на 2023-2026 годы определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору капитальных вложений.

Мероприятия инвестиционной программы включают:

- мероприятия по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:

- реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО.

В период реализации мероприятия 2023-2026 год будут выполнены работы по увеличению пропускной способности водопроводных сетей посредством замены участков водопровода от станции водоподготовки до Дома культуры, от Дома культуры до центральной котельной, а также от центральной котельной до здания детского сада с диаметра 50 на 75 мм, общей протяженностью около 1300 м.  Кроме того, планируется увеличить общую протяженность водопровода в районе ул. Лесная и ул. Новая. Увеличение диаметра позволит обеспечить прирост нагрузки на сети водоснабжения не менее 4,5 м3/ч, а также осуществить подключение 18 индивидуальных жилых домов по ул. Колхозная (д. №1, №8, №16, №16а),  Школьная (д. №18, №12, №16, №18) , Центральная (д. 21 кв.2, №25, №30, №58, №55) , Лесная (д. 2, №6а, №3), пер. Новый (№ участка 83:00:030013:464, №83:00:030013:466).

Стоимость мероприятия в размере 7 392,608 тыс. руб. учтенная в инвестиционной программе определена на основании локальных смет «Увеличение протяженности второго контура сетей водоснабжения в районе ул. Лесная (за ФОК) с учетом перспективных подключений в с. Коткино» на сумму 4 296 098 руб., и «Подключение новых потребителей к водоснабжению в с. Коткино» на сумму 2 330 861 руб., составленных в текущий ценах по состоянию на 1 кв. 2022 года с применением НЦС 14(2021)-06-001-01 и ИПЦ. Стоимость мероприятия на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом в текущих ценах по состоянию на 1 кв.2022 г. составляет 11 561,1 тыс.руб. (с учетом ИПЦ составит 12 880,134 тыс.руб.).

- модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет№ ЗР НАО изменит технические характеристики станции с 8 м3/ч до 20 м3/ч. Данное мероприятие позволит обеспечить централизованным водоснабжением населения д. Лабожское водой питьевого качества.

Блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа (БВПУ-3,0-К) д. Лабожское (инв.№ 000002233) передана в хозяйственное ведение предприятию 30.09.2016 года на основании постановления Администрации ЗР от 28.09.2016 № 226п. Дата выпуска установки 31.05.2010 г., срок полезного использования 120 мес. Объем отпуска воды за 2021 год составил 4,74 куб.м. воды. Производительность установки составляет 8 куб.м./сут. После проведения работ по модернизации производительность составит 20 куб.м./сут.

В настоящее время централизованное водоснабжение (техническая вода) осуществляется от водонапорной башни, установленной на берегу р. Печора.

Администрацией муниципального района «Заполярный район» в соответствии с программой «Чистая вода», утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.08.2019 № 141п

«Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода», планируется строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО.

В результате реализации мероприятия «модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в д. Лабожское будет обеспечено централизованное водоснабжение питьевой водой потребителей.

Период реализации мероприятия 2024 год. Стоимость мероприятия в размере 3 492,627 тыс. руб. учтенная в инвестиционной программе определена на основании локальной сметы «Модернизация с увеличением производительности БВПУ в д. Лабожское» на сумму 3 229,130 тыс.руб., составленная в текущий ценах по состоянию на 1 кв. 2022 года с применением НЦС 19(2021)-03-003-01 и ИПЦ. Стоимость мероприятия на основании локального сметного расчета, составленного базисно-индексным методом в текущих ценах по состоянию на 1 кв.2022 г. составляет 3 376,3 тыс.руб. (с учетом ИПЦ составит 3 651,802 тыс.руб.).

2. мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:

- реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО по ул. Ленина общей протяженностью около 400 метров диаметром 89 и 76 мм направлена на снижение износа, а также обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг населению и безаварийной работы инженерной инфраструктуры.

Период реализации мероприятия 2023-2024 год. Стоимость мероприятия в размере 1 901, 253 тыс. руб. учтенная в инвестиционной программе определена на основании локальной сметы «Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей по ул. Ленина в п. Амдерма» на сумму 1 828,128 тыс.руб., составленная в текущий ценах по состоянию на 1 кв. 2022 года с применением НЦС 14(2021)-06-001-01 и ИПЦ. Стоимость мероприятия на основании локального сметного расчета, составленного базисно-индексным методом в текущих ценах по состоянию на 1 кв.2022 г. составляет 2 978,86 тыс.руб. (с учетом ИПЦ составит 3 098,016 тыс.руб.).

3. мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий:

- проектирование и строительство водозаборного сооружения в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО на р. Сула необходимо для обеспечения безаварийного водоснабжения населения, в том числе в период весеннего половодья. Планируется организация строительства капитального сооружения с размещением внутри насосного оборудования, позволяющего непрерывно функционировать в течение всего календарного года, и удовлетворяющего требованиям экологического законодательства в части обеспечения безопасности первого пояса водозабора.

Проведение работ осуществляется за счет амортизационных отчислений и бюджетного финансирования.

Состав документов:

Паспорт инвестиционной программы (на 1 л в 1 экз.), содержащий:

сведения о МП ЗР «Севержилкомсервис» (наименование, местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы);

сведения о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (наименование, местонахождение, контакты ответственных лиц);

сведения о МО МР «Заполярный район» (наименование, местонахождение контакты ответственных лиц);

сведения об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) НАО (наименование, местонахождение, контакты ответственных лиц);

Приложение 1 «Инвестиционная программа» (на 1 л в 1 экз.),

Приложение 2 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения» (на 1 л. в 1 экз.), утвержденные Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.

Приложение 3 «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения» (на 1 л. в 1 экз.).

Приложение 4 «Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» (на 1 л. в 1 экз.).

Приложение 5 «Плановый и фактический процент износа» (на 1 л. в 1 экз.), содержащее информацию о плановом и фактическом проценте износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Приложение 6 «График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию» (на 2 л. в 1 экз.).

Приложение 7 «План финансирования мероприятий инвестиционной программы» (на 2 л. в 1 экз.), с указанием источников финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, в том числе: о собственных средствах МП ЗР «Севержилкомсервис», включая амортизацию, расходах на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия (раздельно по каждой системе).

Приложение 8 «Расчет эффективности инвестирования средств» (на 1 л. в 1 экз.), содержащее информацию о динамике показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Приложение 9 «Предварительный расчет тарифов» (на 1 л. в 1 экз.) содержащее информацию о тарифах в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Приложение 10 «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» (на 1 л. в 1 экз.), согласованный Управлением Роспотребнадзора по НАО.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год (на 5 л. в 1 экз.).

Таблица 1. Расчет расхода электроэнергии на водоснабжение (на 1 л. в 1 экз.);

Таблица 2. Расчет стоимости производства и передачи воды на 2023-2026 гг. (на 2 л. в 1 экз.)

Документы по обоснованию стоимости мероприятий (на 46 л. в 1 экз.):

- локальная смета «Увеличение протяженности второго контура сетей водоснабжения в районе ул. Лесная (за ФОК) с учетом перспективных подключений в с. Коткино»;

- локальная смета «Подключение новых потребителей к водоснабжению в с. Коткино»;

- локальный сметный расчет «Увеличение протяженности второго контура сетей водоснабжения в районе ул. Лесная (за ФОК) с учетом перспективных подключений в с. Коткино»;

- локальный сметный расчет «Подключение новых потребителей к водоснабжению в с. Коткино»;

- локальная смета «Модернизация с увеличением производительности БВПУ в д. Лабожское»;

- локальный сметный расчет «Модернизация с увеличением производительности БВПУ в д. Лабожское»;

- локальная смета «Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей по ул. Ленина в п. Амдерма»;

- локальный сметный расчет «Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей по ул. Ленина в п. Амдерма»;

- локальная смета «Строительство водозаборного сооружения в с. Коткино».

Генеральный директор

МП ЗР «Севержилкомсервис»                                                             Калашников С.Л.