|  | Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru |
| --- | --- |

Дефектный акт

«___»__________2023г.                                                                                         п. Амдерма.

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.

Начальник ПТО: А.М. Атангулов.

Инженер ПТО: В.О. Артеев.

Провела осмотр центральной котельной п. Амдерма, в результате осмотра выявлена нестабильная работа горелок Cuenod C210 H301 котлов №1 и №2, из-за износа основных узлов.

Для устранения выявленных неисправностей необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж горелки | т | 0,19 |
| 2 | Горелка газомазутная, масса: 0,6 т | т | 0,534 |
| 3 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2 |
| 4 | Горелка: газомазутная или газовая | шт | 2 |

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора: _____________   Казаков А.А.

(подпись)                          (ФИО)

Начальник ПТО: ______________ Атангулов А.М.

(подпись)                          (ФИО)

Инженер ПТО: ______________     Артеев В.О.

(подпись)                          (ФИО)