План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в с. Великовисочное

на период с 1.11.2011 – 1.11.2012.

1. Вывоз бытовых отходов (2 раза в месяц)

2. Изготовление и установка табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир

3. Изготовление и установка информационных досок.

4. Осмотр электрических сетей (1раз в квартал).

5. Консервация  и ремонт системы отопления (1 раз за период ).

6. Замена разбитых стекол  и дверей в помещениях общего пользования (по необходимости).

7 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка  дымовентиляционных каналов, проверка  и  ремонт  продухов в цоколях зданий.

8. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических  устройств (1 раз в  год ).

9. Аварийное обслуживание (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, энергоснабжение) (постоянно).

10. Установка общедомовых приборов учета электроэнергии.

11. Замена входных уличных дверей.

12. Замена  ламп накаливания в местах общего пользования на  энергоэффективные с установкой плафонов.