## Замена гореок на котлах №1 и №2
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Замена горелок на котлах №1 и №2 в котельной п. Амдерма. | [14 empty] | на Замена гореок на котлах №1 и №2 в котельной п. Амдерма.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость |  | 3928.011 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 3040.217 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 45.666 | тыс.руб.
| прочих |  | 123.276 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 75.473 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 64.93 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 0.66 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНм06-01-012-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр применительно | Демонтаж: Горелка газомазутная |  | т |  | 0.164 | 81313.72 | 6940.45 | 5703.56 | 870.44 | 252.38 | 114.07 | 6.48 | 1.28 |  |  | Демонтаж: Горелка газомазутная
|  | Объем=82*2/1000 | [15 empty] | Объем=82*2/1000
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| Теплосиловое оборудование | [18 empty] | Теплосиловое оборудование
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч; 5: 39.5; 6: 6.478; 7: 880.45; 8: 5703.56; Осн.З/п 9: 5703.56 | [6 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 7.835; 6: 1.2849; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 1.34 | 0.21976 | 3030.37 | 665.95 |  | 665.95 | 0 | [9 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т |  | маш.-ч | 3.75 | 0.615 | 288.25 | 177.27 |  | 177.27 | 0 | [9 empty] | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 6.1 | 1.0004 | 27.21 | 27.22 |  | 27.22 | 0 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 160.3; 8: 0; Мат. 12: 0 | [6 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 5 955,94) | 8: 5539.02
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 5 955,94) | 8: 2680.17
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 15159.64
2 | ГЭСНм06-01-012-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Горелка газомазутная, масса: 0,6 т |  | т |  | 0.164 | 81313.72 | 14068.34 | 11407.11 | 1740.9 | 504.75 | 415.58 | 12.96 | 2.57 |  |  | Горелка газомазутная, масса: 0,6 т
|  | Объем=82*2/1000 | [15 empty] | Объем=82*2/1000
| Теплосиловое оборудование | [18 empty] | Теплосиловое оборудование
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч; 5: 79; 6: 12.956; 7: 880.45; 8: 11407.11; Осн.З/п 9: 11407.11 | [6 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 2.5699; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 2.68 | 0.43952 | 3030.37 | 1331.91 |  | 1331.91 | 0 | [9 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т |  | маш.-ч | 7.5 | 1.23 | 288.25 | 354.55 |  | 354.55 | 0 | [9 empty] | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 12.2 | 2.0008 | 27.21 | 54.44 |  | 54.44 | 0 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | 4: кг; 5: 7.13; 6: 1.1693; 7: 160.3; 8: 187.44; Мат. 12: 187.44 | [6 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 11 911,86) | 8: 11078.03
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 11 911,86) | 8: 5360.34
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 30506.71
3 | ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | система |  | 2 | 16842.19 | 33684.37 | 33684.37 |  |  |  | 26.8 | 0 |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [18 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| 3-100-01 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 6: 1.34; 7: 905.97; 8: 1214; Осн.З/п 9: 1214 | [6 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 2.68; 6: 5.36; 7: 1371.72; 8: 7352.42; Осн.З/п 9: 7352.42 | [6 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 6.03; 6: 12.06; 7: 1250.5; 8: 15081.03; Осн.З/п 9: 15081.03 | [6 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 2.68; 6: 5.36; 7: 1122.9; 8: 6018.74; Осн.З/п 9: 6018.74 | [6 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 6: 2.68; 7: 1499.32; 8: 4018.18; Осн.З/п 9: 4018.18 | [6 empty] | Ведущий инженер
|  |  | Накладные расходы 78% ФОТ (от 33 684,37) | 8: 26273.81
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 33 684,37) | 8: 12126.37
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 72084.55
4 | ГЭСНп07-03-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Горелка: газомазутная или газовая |  | шт |  | 2 | 11960.61 | 23921.23 | 23921.23 |  |  |  | 18.7 | 0 |  |  | Горелка: газомазутная или газовая
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [18 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| 3-200-01 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 4.675; 6: 9.35; 7: 1371.72; 8: 12825.58; Осн.З/п 9: 12825.58 | [6 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3375; 6: 4.675; 7: 1250.5; 8: 5846.09; Осн.З/п 9: 5846.09 | [6 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3375; 6: 4.675; 7: 1122.9; 8: 5249.56; Осн.З/п 9: 5249.56 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 78% ФОТ (от 23 921,23) | 8: 18658.56
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 23 921,23) | 8: 8611.64
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 51191.43
5 | КП от ООО "ЭнергомашИнженеринг" от 04.04.2025 № 16/43 | Горелка дизельная |  | компл. |  | 2 | 1 458 333,33 1750000/1,2 | 3040216.66 |  |  |  | 3040216.66 | 0 | 0 |  |  | Горелка дизельная
|  | Цена МАТ=1750000/1,2 | [19 empty] | Цена МАТ=1750000/1,2
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Материалы | [18 empty] | Материалы
Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 3118831.05 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 74716.27 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 2611.34 | [9 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 757.13 | [9 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 3040746.31 | [9 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 3040216.66 | [9 empty] | Строительные работы
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
материалы |  |  |  | 8: 3040216.66 | [9 empty] | материалы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 45666.35 | [9 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 17110.67 | [9 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 2611.34 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 757.13 | [9 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 529.65 | [9 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 16617.05 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 8040.51 | [9 empty] | сметная прибыль
Прочие затраты |  |  |  | 8: 123275.98 | [9 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 8: 123275.98 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 57605.6 | [9 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 44932.37 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 20738.01 | [9 empty] | сметная прибыль
Итого |  |  |  | 8: 3209158.99 | [10 empty] | Итого
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 75473.4 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 61549.42 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 28778.52 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 8: 64183.18 | [9 empty] | Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными |  |  |  | 8: 3273342.17 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% |  |  |  | 8: 654668.43 | [9 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 3928010.6; Мат. 13: 64.934; Мат. 14: 0.65928 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [23 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [23 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [23 empty] | Затраты труда машинистов
ПНР "вхолостую" |  |  |  | 8: 88382.5 | [9 empty] | ПНР "вхолостую"
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
Автоматизированные системы управления |  |  |  | 8: 57667.64 | [9 empty] | Автоматизированные системы управления
Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 8: 30714.86 | [9 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 8: 34893.48 | [9 empty] | ПНР "под нагрузкой"
в том числе: | [23 empty] | в том числе:
Автоматизированные системы управления |  |  |  | 8: 14416.91 | [9 empty] | Автоматизированные системы управления
Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 8: 20476.57 | [9 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
Составил:Инженер ПТО ____________________________ В.О. Артеев.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]