## Автоматизация ТТГж-72 - Ведомос
Ведомость объёмов работ
Автоматизация Котельной Д/с в п. Индига.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
1 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм | шт | 1 | 1
2 | Установка сервопривода | шт | 1 | 1
3 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | шт | 3 | 1
4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 3 | 1
5 | Установка кранов воздушных | компл | 3 | 1
6 | Установка: Клапаны обратные | шт | 3 | 1
7 | Установка Фильтры грубой очистки | шт | 2 | 1
8 | Установка термоманометров: с трехходовым краном применительно | компл | 2 | 1
9 | Установка : клапан электромагнитный | шт | 1 | 1
10 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг | шт | 1 | 1
11 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 | 1
12 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | 1
13 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 1 | 1
14 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 шт | 0.5 | 1
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.65 | 1
16 | Пуско-наладка: Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 | 1
17 | Пуско-наладка: Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | шт | 3 | 1
18 | Пуско-наладка: Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) с диспетчеризацией | компл | 1 | 1
| Составил: Ирженер ПТО |  | В.О. Артеев.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]